ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОї ТВЕРДОПАЛИВНОї КОТЕЛЬНІ (УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОї)

| № п/п | Назва | Од. вим. | Параметри |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид палива |  |  |  |
| 2 | Розрахункове теплове навантаження, загальне |  |  |  |
|  | - на опалення |  |  |  |
|  | - на вентиляцію | кВт/год |  |  |
|  | - на гаряче водопостачання |  |  |  |
| 3 | Опір системи опалення (якщо кілька контурів-вказати по контурно) | МПа |  |  |
| 4 | Необхідний тиск в трубопроводах теплової мережі | МПа | __________________________ |  |
|  | - в подаючому трубопроводі |  |  |  |
|  | - в зворотному трубопроводі |  |  |  |
| 5 | Необхідний тиск гарячої води | МПа |  |  |
| 6 | Існуючий тиск холодної води в водопровідній мережі | МПа |  |  |
| 7 | Загальна жорсткість вихідної водопровідної води | Мк-екв/л |  |  |
| 8 | Витрата води для підживлення системи опалення (за потребою) | м3/год |  |  |
| 9 | Обсяг води теплової мережі | м3 |  |  |
| 10 | Площа опалювальної будівлі | м2 |  |  |
| 11 | Висота опалювальної будівлі, щодо котельні | м |  |  |
| 12 | Відстань від опалювальної будівлі до котельні | м |  |  |
| 13 | Характер опалювальної будівлі (житлове, виробниче, адміністративне) |  |  |  |
| 14 | Передбачувана висота димохідної труби і її матеріал | м |  |  |
| 15 | Розміщення санвузла та операторської в котельні | Так/Ні |  |  |
| 16 | Необхідність розміщення приладів обліку: |  |  |  |

|  | - тепла - холодної води - гарячої води - вузол погодного регулювання | Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | Тип, марка котлів (ручне або автоматичне завантаження, якщо автоматичне, то серія А або серія Р) | А/Р |  |  |
| 18 | Необхідність установки циклону | Так/Ні |  |  |
| 19 | Виведення сигналу на центральний пульт спостереження (Кабель, радіомодуль, GSM-зв'язок) |  |  |  |
| 20 | Тип котельні - що окремо стоїть - прибудована |  |  |  |
| 21 | Ступінь автоматизації - з обслуговуючим персоналом; - без обслуговуючого персоналу (контроль за роботою); |  |  |  |
| 22 | Вимоги до компонування БМК: (вказати розміщення дверей, димових труб на плані БМК щодо опалювального об'єкта. Відстані до інженерних мереж, діаметри) |  |  |  |
| 23 | Особливі вимоги, побажання (марка насосів, ХВО, колір котельні, резервне джерело опалення котельні, охоронна сигналізація і т.д.) |  |  |  |
| 24 | П.І.Б. відповідальної особи |  |  |  |
| 25 | Контактний телефон |  |  |  |

Замовник _______________________________________________________________________________

(ПІБ, посада, підпис, печатка)

Дата заповнення опитувального листа «____» ___________ 20___ р.

Спеціаліст ____________________________________________________________________________

(ПІБ, підпис)